## Elastīgā sfēra_2024
SIA "Vidzemes slimnīca"Laboratorijas elastīgās sfēras metožu reģistrs. No cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, imunoloģiska, imūnhematoloģiska, klīniski ķīmiska, klīniska, mikrobioloģiska un molekulāri bioloģiska izmeklēšana Elastība attiecas uz nosakāmo parametru, iekārtu un izmeklēšanas metodes aktuālo versiju saskaņā ar Laboratorijas izmeklējumu metožu sarakstu
Izmeklējumu joma | Izmeklējamais materiāls | Parametru grupa | Analīts | Tehnoloģija | Iekārta | Metodes identifikators | Versija |  | Versijas datums | Verifikācijas datums
Hematoloģija | Asinis | Asinsainas parametri, šūnas un morfoloģija | Hemoglobīns (HGB), eritrocīti (RBC), hematokrīts(HCT), vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH),vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC),vidējais eritrocīta tilpums (MCV), eritrocītu anizocitoze(RDW-CV, RDW-SD), trombocīti (PLT), vidējaistrombocītu tilpums (MPV), trombocitokrīts (PCT),trombocītu anizocitoze (PDW), trombocītu-lielo šūnuattiecība (P-LCR), leikocīti (WBC), neitrofīli(NEUT%,#), limfocīti (LYMPH%,#), monocīti(MO%,#), eozinofīli (EO%,#), bazofīli (BA%,#),nenobriedušu granulocītu skaits (IG%,#) | Kolorimetrija, plūsmas citometrija, elektriskās pretestības noteikšana, SLS - hemoglobīna noteikšana, matemātiska, gaismas absorbcija | Sysmex XN 1000 | IM-HE-02 | Sysmex | CU203710 V5 | 03/2024 | 12.05.2020.
Hematoloģija | Asinis | Asinsainas parametri, šūnas un morfoloģija | Hemoglobīns (HGB), eritrocīti (RBC), hematokrīts(HCT), vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH),vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC),vidējais eritrocīta tilpums (MCV), eritrocītu anizocitoze(RDW-CV, RDW-SD), trombocīti (PLT), vidējaistrombocītu tilpums (MPV), trombocitokrīts (PCT),trombocītu anizocitoze (PDW), trombocītu-lielo šūnuattiecība (P-LCR), leikocīti (WBC), neitrofīli(NEUT%,#), limfocīti (LYMPH%,#), monocīti(MO%,#), eozinofīli (EO%,#), bazofīli (BA%,#),nenobriedušu granulocītu skaits (IG%,#) | Kolorimetrija, plūsmas citometrija, elektriskās pretestības noteikšana, SLS - hemoglobīna noteikšana, matemātiska, gaismas absorbcija | Sysmex XN350 | IM-HE-02 | Sysmex | CU203710 V5 | 03/2024 | 04.04.2023.
Hematoloģija | Asinis | Asinsainas parametri, šūnas un morfoloģija | Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija | Pēc May - Grünwald – Giemsa krāsota preparāta gaismas mikroskopija | Mikroskops | IM-HE-03 |  |  |  | 02.06.2016.
Hematoloģija | Asinis | Asinsainas parametri, šūnas un morfoloģija | Eritrocītu grimšanas ātrums | Kapilārā fotometrija | Roller 20-LC | IM-HE-04 | Alifax | 1.3. | 2020-01-31 | 2020-08-06
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna) | Anēmiju marķieri | Dzelzs (IRON) | Kolorimetriska FerroZine metode | cobas c 501 | IM-KK-34 | Roche | 10059605500V1.0 | 2024-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna) | Anēmiju marķieri | Dzelzs (IRON) | Kolorimetriska FerroZine metode | Integra 400 plus | IM-KK-34 | Roche | 10059605500V1.0 | 2024-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, K3-EDTA, Na citrāta un heparinizēta plazma | Anēmiju marķieri | Ferritin | Imūnhemiluminiscences metode | cobas c 501 | IM-IM-13 | Roche | 03737551500V20.0 | 2024-11 | 2024-08-27
Klīniskā ķīmija | Asins serums, K3-EDTA, Na citrāta un heparinizēta plazma | Anēmiju marķieri | Ferritin | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-13 | Roche | 03737551500V20.0 | 2024-11 | 2024-08-27
Hematoloģija | Asinis | Hematoloģija | Retikulocīti | Ar bromkrenilzilo krāsvielu krāsota preparāta gaismas mikroskopija |  | IM-HE-05 |  |  |  | 2020-09-04
Hematoloģija | Asins plazma (Na citrāta) | Koagulācijas faktori un proteīni | Protrombīna laiks un Starptautiski normalizēta protrombīna attiecība (INR) | Recekļa veidošanās laika noteikšana | Sysmex CS-2500 | IM-KO-01 | Sysmex | V. 11528733_lv rev.14 | 2024-04 | 03.08.2020.
Hematoloģija | Asins plazma (Na citrāta) | Koagulācijas faktori un proteīni | Aktivētais parciālā tromboplastīna laiks (APTL) | Recekļa veidošanās laika noteikšana | Sysmex CS-2500 | IM-KO-02 | Sysmex | V. 11539591_lv Rev.12 | 2024-04 | 03.08.2020.
Hematoloģija | Asins plazma (Na citrāta) | Koagulācijas faktori un proteīni | Fibrinogēns | Recekļa veidošanās laika noteikšana (Klausa metode) | Sysmex CS-2500 | IM-KO-03 | Sysmex | V,11528806_lv Rev.07 | 2024-04 | 03.08.2020.
Hematoloģija | Asins plazma (Na citrāta) | Koagulācijas faktori un proteīni | D-dimēri | Turbidimetrija | Sysmex CS-2500 | IM-KO-05 | Sysmex | V.11531374_lv Rev. 15 | 2024-11 | 02.09.2020.
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Fermenti | Alanīnaminotransferāze (ALT) | Ultravioletais tests, IFCC rekomendācija bez piridoksāl-5-fosfāta | cobas c 501 | IM-KK-01 | Roche | 20764957500V16.0 Roche | 2023-08 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Fermenti | Alanīnaminotransferāze (ALT) | Ultravioletais tests, IFCC rekomendācija bez piridoksāl-5-fosfāta | Integra 400 plus | IM-KK-01 | Roche | Roche 20764957500V16.0 | 2023-08 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Fermenti | Aspartātaminotransferāze (AST) | Ultravioletais tests, IFCC rekomendācija bez piridoksāl-5-fosfāta | cobas c 501 | IM-KK-02 | Roche | 20764949500V17.0 | 2024-09 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Fermenti | Aspartātaminotransferāze (AST) | Ultravioletais tests, IFCC rekomendācija bez piridoksāl-5-fosfāta | Integra 400 plus | IM-KK-02 | Roche | 20764949500V17.0 | 2024-09 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA),urīns | Fermenti | Alfa amilāze (AMY) | Enzīmu kolorimetriskais tests saskaņā ar IFCC | cobas c 501 | IM-KK-03 | Roche | 03183742500V13.0 | 2024-07 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA), urīns | Fermenti | Alfa amilāze (AMY) | Enzīmu kolorimetriskais tests saskaņā ar IFCC | Integra 400 plus | IM-KK-03 | Roche | 03183742500V13.0 | 2024-07 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-; Na-heparīna ) | Fermenti | Sārmainā fosfatāze (ALP) | Kolorimetrisks tests ar P- nitrofenilfosfātu saskaņā standartizētu metodi | cobas c 501 | IM-KK-04 | Roche | 03333752500V15.0 | 2024-08 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-; Na-heparīna ) | Fermenti | Sārmainā fosfatāze (ALP) | Kolorimetrisks tests ar P- nitrofenilfosfātu saskaņā standartizētu metodi | Integra 400 plus | IM-KK-04 | Roche | 03333752500V15.0 | 2024-08 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-; Na-heparīna ) | Fermenti | Kreatīnkināze (CK) | Reakcija ar piruvātu-laktātu, SCE, IFCC, DGKC rekomendācijas | cobas c 501 | IM-KK-05 | Roche | 07190794500V4.0 | 2023-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-; Na-heparīna ) | Fermenti | Kreatīnkināze (CK) | Reakcija ar piruvātu-laktātu, SCE, IFCC, DGKC rekomendācijas | Integra 400 plus | IM-KK-05 | Roche | 07190794500V4.0 | 2023-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-; Na-heparīna ) | Fermenti | Gamma glutamiltransferāze (GGT) | Standartizēts fermentatīvs kolorimetrijas tests ar L-y-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilīdu saskaņā ar IFCC | cobas c 501 | IM-KK-06 | Roche | 03002721500V12.0 | 2024-08 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-; Na-heparīna ) | Fermenti | Gamma glutamiltransferāze (GGT) | Standartizēts fermentatīvs kolorimetrijas tests ar L-y-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilīdu saskaņā ar IFCC | Integra 400 plus | IM-KK-06 | Roche | 03002721500V12.0 | 2024-08 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-; Na-heparīna ) | Fermenti | Laktātdehidrogenāze (LDH) | UV tests,reakcija ar piruvātu - laktātu saskaņā ar IFCC rekomendācijām | cobas c 501 | IM-KK-07 | Roche | 03004732500V15.0 | 2024-08 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-; Na-heparīna ) | Fermenti | Laktātdehidrogenāze (LDH) | UV tests,reakcija ar piruvātu - laktātu saskaņā ar IFCC rekomendācijām | Integra 400 plus | IM-KK-07 | Roche | 03004732500V15.0 | 2024-08 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna) | Fermenti | Lipāze (LIP) | Enzīmu kolorimtriskais tests ar 1,2 - O - dilauril-rak-glicero-3-glutārskābes esteri; manuāli standartizēts | cobas c 501 | IM-KK-08 | Roche | 03029590500V5.0 | 2025-04 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna) | Fermenti | Lipāze (LIP) | Enzīmu kolorimtriskais tests ar 1,2 - O - dilauril-rak-glicero-3-glutārskābes esteri; manuāli standartizēts | Integra 400 plus | IM-KK-08 | Roche | 03029590500V5.0 | 2025-04 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Slāpekļa vielu maiņa | Kreatinīns (CRE) | Kinētisks kolorimetrisks tests, Jaffes reakcija | cobas c 501 | IM-KK-09 | Roche | 04810716500V22.0 | 2023-11 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Slāpekļa vielu maiņa | Kreatinīns (CRE) | Kinētisks kolorimetrisks tests, Jaffes reakcija | Integra 400 plus | IM-KK-09 | Roche | 04810716500V22.0 | 2023-11 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Urīns | Slāpekļa vielu maiņa | Kreatinīns (CRE) | Kinētisks kolorimetrisks tests, Jaffes reakcija | cobas c 501 | IM-KK-10 | Roche | 04810716500V22.0 | 2023-11 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Urīns | Slāpekļa vielu maiņa | Kreatinīns (CRE) | Kinētisks kolorimetrisks tests, Jaffes reakcija | Integra 400 plus | IM-KK-10 | Roche | 04810716500V22.0 | 2023-11 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Slāpekļa vielu maiņa | Urea (UREA) | Kinētisks tests ar ureāzi | cobas c 501 | IM-KK-11 | Roche | 04460715500V16.0 | 2024-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Slāpekļa vielu maiņa | Urea (UREA) | Kinētisks tests ar ureāzi | Integra 400 plus | IM-KK-11 | Roche | 04460715500V16.0 | 2024-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums | Slāpekļa vielu maiņa | Urīnskābe (UA) | Enzimatisks kolorimetrijas tests, urikāzes reakcija | cobas c 501 | IM-KK-22 | Roche | 03183807500V16.0 | 2023-11 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums | Slāpekļa vielu maiņa | Urīnskābe (UA) | Enzimatisks kolorimetrijas tests, urikāzes reakcija | Integra 400 plus | IM-KK-22 | Roche | 03183807500V16.0 | 2023-11 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Olbaltumvielas | Kopējais olbaltums (TP) | Kolorimetrisks tests, Biureta reakcija | cobas c 501 | IM-KK-12 | Roche | 03183734500V15.0 | 2023-10 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Olbaltumvielas | Kopējais olbaltums (TP) | Kolorimetrisks tests, Biureta reakcija | Integra 400 plus | IM-KK-12 | Roche | 03183734500V15.0 | 2023-10 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Olbaltumvielas | Albumīns (ALB) | Kolorimetrisks tests ar galapunkta metodi, reakcija ar bromkrezolzaļo | cobas c 501 | IM-KK-14 | Roche | 03183688500V12.0 | 2024-06 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Olbaltumvielas | Albumīns (ALB) | Kolorimetrisks tests ar galapunkta metodi, reakcija ar bromkrezolzaļo | Integra 400 plus | IM-KK-14 | Roche | 03183688500V12.0 | 2024-06 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Lipīdi | Kopējais holesterīns (CHOL) | Fermentatīva, kolorimetriska metode, Trindera reakcija | cobas c 501 | IM-KK-16 | Roche | 03039773500V16.0 | 2023-09 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Lipīdi | Kopējais holesterīns (CHOL) | Fermentatīva, kolorimetriska metode, Trindera reakcija | Integra 400 plus | IM-KK-16 | Roche | 03039773500V16.0 | 2023-09 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Lipīdi | Augsta blīvuma holesterīns (HDL) | Homogēna fermentatīva kolorimetriska reakcija | cobas c 501 | IM-KK-17 | Roche | 07528566500V5.0 | 2024-07 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Lipīdi | Augsta blīvuma holesterīns (HDL) | Homogēna fermentatīva kolorimetriska reakcija | Integra 400 plus | IM-KK-17 | Roche | 07528566500V5.0 | 2024-07 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Lipīdi | Zema blīvuma holesterīns (LDL) | Homogēns enzimātisks kolorimetrijas tests | cobas c 501 | IM-KK-18 | Roche | 07005717500V6.0 | 2024-08 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Lipīdi | Zema blīvuma holesterīns (LDL) | Homogēns enzimātisks kolorimetrijas tests | Integra 400 plus | IM-KK-18 | Roche | 07005717500V6.0 | 2024-08 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Lipīdi | Triglicerīdi (TRIGL) | Enzimātisks kolorimetrijas tests | cobas c 501 | IM-KK-19 | Roche | 20767107500V15.0 | 2024-05 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Lipīdi | Triglicerīdi (TRIGL) | Enzimātisks kolorimetrijas tests | Integra 400 plus | IM-KK-19 | Roche | 20767107500V15.0 | 2024-05 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma, urīns, muguras smadzeņu šķidrums | Glikozes regulācija | Glikoze (GLUC) | Fermentatīva metode ar heksokināzi | cobas c 501 | IM-KK-20 | Roche | 04404483500V18.0 | 2024-09 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma, urīns, muguras smadzeņu šķidrums | Glikozes regulācija | Glikoze (GLUC) | Fermentatīva metode ar heksokināzi | Integra 400 plus | IM-KK-20 | Roche | 04404483500V18.0 | 2024-09 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asinis (Li-heparīns, K2; K3-EDTA, K fluorīds2 / Na2-EDTA) | Glikozes regulācija | Glikohemoglobīns A1c (HbA1c) | Turbidimetrisks inhibēšanas imunoloģisks tests (TINIA) | cobas c 501 | IM-KK-31 | Roche | 05336163500V13.0 | 2024-04 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asinis (Li-heparīns, K2; K3-EDTA, K fluorīds2 / Na2-EDTA) | Glikozes regulācija | Glikohemoglobīns A1c (HbA1c) | Turbidimetrisks inhibēšanas imunoloģisks tests (TINIA) | Integra 400 plus | IM-KK-31 | Roche | 05336163500V13.0 | 2024-04 | 2021-10-08
Imunoloģija | Asins serums, heparinizēta plazma,urīns | Glikozes regulācija | C-peptīds | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e601 | IM-IM-07 | Roche | 03184897500V14.0 | 2025-08 | 2020-08-27
Imunoloģija | Asins serums, heparinizēta plazma,urīns | Glikozes regulācija | C-peptīds | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e411 | IM-IM-07 | Roche | 03184897500V14.0 | 2025-08 | 2020-08-27
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Aknu testi | Kopējais bilirubīns (BILT) | Kolorimetriskais tests, Diazo reakcija | cobas c 501 | IM-KK-23 | Roche | 10421410500V1.0 | 2025-03 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Aknu testi | Kopējais bilirubīns (BILT) | Kolorimetriskais tests, Diazo reakcija | Integra 400 plus | IM-KK-23 | Roche | 05795397500V12.0 | 2023-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Aknu testi | Tiešais bilirubīns (BILD) | Kolorimetriskais tests, Diazo reakcija | cobas c 501 | IM-KK-24 | Roche | 05589061500V9.0 | 2023-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Aknu testi | Tiešais bilirubīns (BILD) | Kolorimetriskais tests, Diazo reakcija | Integra 400 plus | IM-KK-24 | Roche | 05589061500V9.0 | 2023-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Elektrolīti | Fosfors (PHOS) | Kolorimetriska beigu punktu metode ar tukša parauga analīzi (ar amonija molibdātu) | cobas c 501 | IM-KK-25 | Roche | 03183793500V14.0 | 2023-10 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Elektrolīti | Fosfors (PHOS) | Kolorimetriska beigu punktu metode ar tukša parauga analīzi (ar amonija molibdātu) |  | IM-KK-25 | Roche | 03183793500V14.0 | 2023-10 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Elektrolīti | Kalcijs (CA) | Reakcija ar NM-BAPTA kompleksu (kolorimetriska) | cobas c 501 | IM-KK-26 | Roche | 05061482500V9.0 | 2023-09 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA) | Elektrolīti | Kalcijs (CA) | Reakcija ar NM-BAPTA kompleksu (kolorimetriska) | Integra 400 plus | IM-KK-26 | Roche | 05061482500V9.0 | 2023-09 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna) | Elektrolīti | Magnijs (MG) | Kolorimetriska metode ar hlorofosfonazo III | cobas c 501 | IM-KK-27 | Roche | 06481647500V10.0 | 2023-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna) | Elektrolīti | Magnijs (MG) | Kolorimetriska metode ar hlorofosfonazo III | Integra 400 plus | IM-KK-27 | Roche | 06481647500V10.0 | 2023-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums | Elektrolīti | Nātrijs (Na) | Netiešā jonselektīvā elektroda metode | cobas c 501 | IM-KK-28 | Roche | 0005883962001c501V13.0 | 2021-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums | Elektrolīti | Nātrijs (Na) | Netiešā jonselektīvā elektroda metode | Integra 400 plus | IM-KK-28 | Roche | 0005883962001c501V13.0 | 2021-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums | Elektrolīti | Hlorīdi (Cl) | Netiešā jonselektīvā elektroda metode | cobas c 501 | IM-KK-29 | Roche | 0005883962001c501V13.0 | 2021-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums | Elektrolīti | Hlorīdi (Cl) | Netiešā jonselektīvā elektroda metode | Integra 400 plus | IM-KK-29 | Roche | 0005883962001c501V13.0 | 2021-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums | Elektrolīti | Kālijs (K) | Netiešā jonselektīvā elektroda metode | cobas c 501 | IM-KK-30 | Roche | 0005883962001c501V13.0 | 2021-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Klīniskā ķīmija | Elektrolīti | Kālijs (K) | Netiešā jonselektīvā elektroda metode | Integra 400 plus | IM-KK-30 | Roche | 0005883962001c501V13.0 | 2021-12 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, EDTA),urīns | Etanola noteikšana | Etanols | Fermentatīva metode | Integra 400 plus | IM-KK-21 | Roche | 03183777500V17.0 | 2024-09 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asinis (Li-heparīns) | Elektrolīti | Asins gāzu un pH analīze (Nātrijs, kālijs,hlorīdi, pH, PCO2, PO2, SO2, BE, HCO3, CHCO3, jonizētais kalcijs, laktāts, nBili) + kooksimetrija | Potenciometrija,ampērmetrija un vadītspēja | Rapidpoint 500 | IM-KK-39 | Siemens | No. 11533084 | 2023-12 | 2016-02-10
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, K2-EDTA) | Iekaisuma marķieri | C – reaktīvais olbaltums (CRP) | Imūnturbidimetrija | cobas c 501 | IM-KK-33 | Roche | 07876033500V4.0 | 2023-09 | 2021-10-08
Klīniskā ķīmija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, K2-EDTA) | Iekaisuma marķieri | C – reaktīvais olbaltums (CRP) | Imūnturbidimetrija | Integra 400 plus | IM-KK-33 | Roche | 07876033500V4.0 | 2023-09 | 2021-10-08
Imunoloģija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, K2-EDTA) | Iekaisuma marķieri | IL-6 ( interleikīns 6) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-08 | Roche | 09015604500V3.0 | 2024-10 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, K2-EDTA) | Iekaisuma marķieri | IL-6 ( interleikīns 6) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-08 | Roche | 09015604500V3.0 | 2024-10 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, K2-EDTA) | Iekaisuma marķieri | PCT (prokalcitonīns) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-28 | Roche | 08828644500V3.0 | 2025-04 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, K2-EDTA) | Iekaisuma marķieri | PCT (prokalcitonīns) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-28 | Roche | 08828644500V3.0 | 2025-04 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, K2-EDTA) | Hormoni | TSH (tireoīdstimulējošais hormons) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-01 | Roche | 08429324500V3.0 | 2025-02 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, plazma (Li-heparīna, K2-EDTA) | Hormoni | TSH (tireoīdstimulējošais hormons) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-01 | Roche | 08429324500V3.0 | 2025-02 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums | Hormoni | FT4 (brīvais tiroksīns) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-02 | Roche | 09043276500V2.0 | 2024-11 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums | Hormoni | FT4 (brīvais tiroksīns) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-02 | Roche | 09043276500V2.0 | 2024-11 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, plazma | Kardiomarķieri | NT-proBNP ( N-terminālais smadzeņu natrijurētiskais propeptīds) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-09 | Roche | 09315268500V3.0 | 2024-11 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, plazma | Kardiomarķieri | NT-proBNP ( N-terminālais smadzeņu natrijurētiskais propeptīds) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-09 | Roche | 09315268500V3.0 | 2024-11 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, EDTA un heparinizēta plazma | Kardiomarķieri | Troponin T hs | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-10 | Roche | 09315322500V3.0 | 2024-06 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, EDTA un heparinizēta plazma | Kardiomarķieri | Troponin T hs | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-10 | Roche | 09315322500V3.0 | 2024-06 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, EDTA un heparinizēta plazma | Kardiomarķieri | CK-MB STAT (kreatīnkināzes MB frakcija) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-11 | Roche | 05957648500V11.0 | 2025-04 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, EDTA un heparinizēta plazma | Kardiomarķieri | CK-MB STAT (kreatīnkināzes MB frakcija) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-11 | Roche | 05957648500V11.0 | 2025-04 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, EDTA un heparinizēta plazma | Hormoni | PTH STAT (paratiroīdais hormons) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-14 | Roche | 08928410500V1.0 | 2024-11 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, EDTA un heparinizēta plazma | Hormoni | PTH STAT (paratiroīdais hormons) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-14 | Roche | 08928410500V1.0 | 2024-11 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, EDTA un heparinizēta plazma | Vitamīni | D vitamīns ( total) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-15 | Roche | 09038078500V4.0 | 2025-05 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, EDTA un heparinizēta plazma | Vitamīni | D vitamīns ( total) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-15 | Roche | 09038078500V4.0 | 2025-05 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, K3-EDTA, Na citrāta un heparinizēta plazma | Fertilitāte | HCG STAT (cilvēka horioniskais gonadotropīns) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-12 | Roche | 08890587500V4.0 | 2025-05 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, K3-EDTA, Na citrāta un heparinizēta plazma | Fertilitāte | HCG STAT (cilvēka horioniskais gonadotropīns) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-12 | Roche | 08890587500V4.0 | 2025-05 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, K3-EDTA un Li- heparīna plazma | Onkomarķieri | Total PSA (kopējais prostatas specifiskais antigēns) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-18 | Roche | 08791686500V4.0 | 2024-12 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums, K3-EDTA un Li- heparīna plazma | Onkomarķieri | Total PSA (kopējais prostatas specifiskais antigēns) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-18 | Roche | 08791686500V4.0 | 2024-12 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums | Infekcijas | HBsAg (B hepatīta virsmas antigēns) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-24 | Roche | 08814856500V4.0 | 2025-04 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums | Infekcijas | HBsAg (B hepatīta virsmas antigēns) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-24 | Roche | 08814856500V4.0 | 2025-04 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums | Infekcijas | Anti-HCV (C hepatīta vīrusa antivielas) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-25 | Roche | 08836981500V3.0 | 2025-08 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums | Infekcijas | Anti-HCV (C hepatīta vīrusa antivielas) | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-25 | Roche | 08836981500V3 | 2025-08 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums | Infekcijas | HIV combi PT | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 601 | IM-IM-26 | Roche | 08924163500V2.0 | 2025-04 | 27.08.2020.
Imunoloģija | Asins serums | Infekcijas | HIV combi PT | Imūnhemiluminiscences metode | cobas e 411 | IM-IM-26 | Roche | 08924163500V2.0 | 2025-04 | 27.08.2020.
Klīniskie izmeklējumi | Asins serums | Infekcijas | Reagīnu anltivielas (RPR) | Mikroprecipitācijas reakcija ar kardiolipīna antigēnu | Fortress diagnostic | IM-KL-11 |  | V.14 | 2024-03 | 2016-06-02
Klīniskie izmeklējumi | Asins serums | Infekcijas | IgM un IgG klases antivielas pret Treponema pallidum (TPHA) | Pasīvās hemaglutinācijas tests | RapidLabs | IM-Kl-12 |  | V.9 | 2023-09-08 | 2016-06-02
Klīniskie izmeklējumi | Fēces | Infekcijas | Rota vīrusa antigēns | Imūnhromatogrāfijas metode | AllTest Biotech Co | IM-KL-07 |  | AllTest Biotech Co Nr. 145020708 | 2023-08-05 | 2019-05-11
Klīniskie izmeklējumi | Krēpas | Infekcijas | Acidorezistentās nūjiņas | Krāsots preparāts pēc Cil – Nilsena/ gaismas mikroskopija |  | IM-KL-09 |  |  |  | 2016-06-02
Klīniskie izmeklējumi | Krēpas | Bioloģisko materiālu elementi un šūnas | Krēpu elementi | Vizuāla novērtēšana, natīvā preperāta gaismas mikraskopija |  | IM-KL-10 |  |  |  | 2016-06-02
Klīniskie izmeklējumi | Urīns | Bioloģisko materiālu elementi un šūnas | Krāsa, dzidrums, īpatnējais svars, reakcija (pH), leikocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, proteīns,glikoze, ketonvielas, urobilinogēns, bilirubīns | Urīna analīze ar teststrēmeli | cobas u 411 | IM-KL-01 |  | 11379208500V6.0 | 2024-02 | 2016-09-19
Klīniskie izmeklējumi | Urīns | Bioloģisko materiālu elementi un šūnas | Krāsa, dzidrums, īpatnējais svars, reakcija (pH), leikocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, proteīns,glikoze, ketonvielas, urobilinogēns, bilirubīns | Urīna analīze ar teststrēmeli | cobas u 601 | IM-KL-01 |  | 07137940001V5.0 | 2024-05 | 2016-09-19
Klīniskā ķīmija | Urīns | Bioloģisko materiālu elementi un šūnas | Urīna sedimenta elementi | Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija | Mikroskops | IM-KL-02 |  | European Urinanalysis Guidelines |  | 2016-06-02
Klīniskā ķīmija | Urīns | Bioloģisko materiālu elementi un šūnas | Kopējais olbaltums (TPUC) | Turbidimetriska metode ar benzetonija hlorīdu | Integra 400 plus | IM-KK-13 |  | 03333825500V16.0 | 2024-06 | 2021-10-08
Klīniskie izmeklējumi | Fēces | Kuņģa zarnu trakta asiņošanas marķieris | Apslēptās asinis | Imūnhromatogrāfijas princips (teststrēmele) | Teststrēmele dBest | IM-KL-04 |  | Ameritek | 2015-03-31 | 2016-06-02
Klīniskie izmeklējumi | Fēces | Bioloģisko materiālu elementi un šūnas | Apaļie tārpi, plakanie tārpi, sūcējtārpi, to fragmenti, oliņas; vienšūņi, cistas | Kato metode gaismas mikroskopija | Mikroskops | IM-KL-05 |  |  |  | 2016-06-02
Klīniskie izmeklējumi | Uroģenitālā trakta materiāla iztriepe | Bioloģisko materiālu elementi un šūnas | Leikocīti, eritrocīti, epitēlijs, mikroflora | Ar metilēnzilo un pēc Grama krāsota preparāta gaismas mikroskopija | Mikroskops | IM-KL-08 |  |  |  | 2016-06-02
Imūnhematoloģija | Asinis - eritrocīti | Eritrocitāri antigēni un antieritrocitārās antivielas | AB0 sistēmas antigēni A un B | AB0 asins grupu noteikšana ar tiešo hemaglutinācijas reakciju (plaknes metode) |  | IM-IH-01 | DIAGAST | DIA00105 | 2021-05-31 | 2019-02-04
Imūnhematoloģija | Asinis - eritrocīti, serums | Eritrocitāri antigēni un antieritrocitārās antivielas | AB0 sistēmas antigēni A un B, ABO sistēmas aglutinīni | AB0 asins grupu noteikšana ar dubultreakciju / hemaglutinācijas reakciju (plaknes metode) |  | IM-IH-02 | DIAGAST | DIA00105 | 2021-05-31 | 2019-02-04
Imūnhematoloģija | Asinis - eritrocīti | Eritrocitāri antigēni un antieritrocitārās antivielas | Rh sistēmas antigēns D | Rh sistēmas D antigēna noteikšana ar hemaglutinācijas reakciju (plaknes metode) |  | IM-IH-03 | DIAGAST | DIA00105 | 2021-05-31 | 2019-02-04
Imūnhematoloģija | Asinis - eritrocīti | Eritrocitāri antigēni un antieritrocitārās antivielas | Rh sistēmas antigēns D | Rh sistēmas D antigēna noteikšana gēlkartē/hemaglutinācijas reakcija | Centrifūga | IM-IH-04 | DIAGAST | B001251 v.01 | 2020-09-25 | 2019-02-04
Imūnhematoloģija | Asinis - eritrocīti, serums | Eritrocitāri antigēni un antieritrocitārās antivielas | AB0 sistēmas antigēni A un B,Rh sistēmas antigēns D un AB0 sistēmas aglutinīni | AB0/D asins grupu noteikšana ar dubultreakciju gēlkartē/hemaglutinācijas reakcija | Centrifūga | IM-IH-05 |  | BIO-RAD B001424 v. 01 B005014 v.01 | 15.02.2021 18.12.2020 | 2024-09-06
Imūnhematoloģija | Asinis - eritrocīti | Eritrocitāri antigēni un antieritrocitārās antivielas | AB0 sistēmas antigēni A un B,Rh sistēmas antigēns D,tiešais antiglobulīna tests jaundzimušajiem | Jaundzimušā AB0 asins grupas, Rh(D) antigēna un tiešā antiglobulīna (DAT) noteikšana gēlkartē/hemaglutinācijas reakcija | Centrifūga | IM-IH-06 | BIO-RAD | BIO-RAD B001028 v. 01 | 2020-11-05 | 2019-02-04
Imūnhematoloģija | Asinis - eritrocīti | Eritrocitāri antigēni un antieritrocitārās antivielas | Rh fenotipa (CcEe antigēni) un Kell antigēns | Rh fenotipa un Kell antigēna noteikšanagēlkartē/hemaglutinācijas reakcija | Centrifūga | IM-IH-07 | BIO-RAD | B002124 v.01 | 2020-12-18 | 2019-02-04
Imūnhematoloģija | Asinis - eritrocīti | Eritrocitāri antigēni un antieritrocitārās antivielas | Antieritrocitārās antivielas IgG un/vai komplements C3d | Tiešais antiglobulīna (Kumbsa) tests gēlkartē/hemaglutinācijas reakcija | Centrifūga | IM-IH-08 | BIO-RAD | B004014 v.01 | 2020-11-05 | 2019-02-04
Imūnhematoloģija | Asinis - serums vai plazma | Eritrocitāri antigēni un antieritrocitārās antivielas | Nepilnās antieritrocitārās antivielas | Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings ar netiešo antiglobulīna testu gēlkartē/hemaglutinācijas reakcija | Centrifūga | IM-IH-09 | BIO-RAD | B005014 v.01 | 2020-12-18 | 2019-02-04
Imūnhematoloģija | Asinis - serums vai plazma | Eritrocitāri antigēni un antieritrocitārās antivielas | Recipienta seruma un donora eritrocītu antigēnu saderība | Donora un recipienta individuālās saderības pārbaude Rh un citās sistēmās gēlkartē/hemaglutinācijas reakcija | Centrifūga | IM-IH-10 | BIO-RAD | B005014 v.01 | 2020-12-18 | 2019-02-04
Mikrobioloģija | Sākotnēji nesterili organisma šķidrumi un audi | Patogēnie mikroorganismi un antibakteriālā jūtība | Iekaisumu izraisītāji aerobie un fakultatīvi anaerobie mikroorganismi | Uzsējums,mikroskopija, tīrkultūru identifikācija |  | IM-MB-01 |  | Clinical Microbiology procedures handbook, 3-rd, ASM Press | 2022-06-01 | 2023-07-31
Mikrobioloģija | Fēces | Patogēnie mikroorganismi un antibakteriālā jūtība | Diareju izraisītājas Enterobacteriaceae dzimtas baktērijas | Uzsējums,mikroskopija, tīrkultūru identifikācija |  | IM-MB-02 |  | Clinical Microbiology procedures handbook, 3-rd, ASM Press | 2022-06-01 | 2023-08-28
Mikrobioloģija | Asinis | Patogēnie mikroorganismi un antibakteriālā jūtība | Aerobie un fakultatīvi anaerobie bakterēmiju izraisošie mikroorganismi, fungēmiju ierosinātāji | Asins uzsējumu inkubācija asins kultūru analizatorā un pozitīvo paraugu mikrobioloģiska izmeklēšana |  | IM-MB-03 |  | Clinical Microbiology procedures handbook, 3-rd, ASM Press | 2022-06-01 | 2023-08-28
Mikrobioloģija | Urīns | Patogēnie mikroorganismi un antibakteriālā jūtība | Uroģenitālā trakta infekciju izraisītāji aerobie un fakultatīvi anaerobie mikroorganismi | Uzsējums, bakteriūrijas pakāpes noteikšana, tīrkultūru identifikācija |  | IM-MB-04 |  | Clinical Microbiology procedures handbook, 3-rd, ASM Press | 2022-06-01 | 2023-08-28
Mikrobioloģija | Mikroorganismu kultūras | Patogēnie mikroorganismi un antibakteriālā jūtība | Antibakteriālās jūtības noteikšana un rezultātu interpretācija | Antibakteriālās jūtības noteikšana ar automatizētām sistēmām | Vitek 2 | IM-MB-05 | Biomerieux | 510809-1LV1 | 2007-05-01 | 2023-08-28
Molekulārā bioloģija | Nazofaringeālā un nazālā iztriepe | Vīrusu noteikšana | SARS-CoV-2&Influenza A/B vīrusu nukleīnskābju noteikšana | Automatizēts multiplekss reālā laika apgrieztās transkriptāzes PĶR (RT-PCR) tests | LIAT Roche | IM-MOB-01 | Roche | V.4.0 | 2023-04-14 | 2021-10-28